# АКТ № 8

# обследования места аварии

г. Сургут                                                    05 июля 2023 года

Комиссия в составе:

председатель уличного комитета по ул. Тимирязева Л.Н. Якушев,

председатель уличного комитета по ул. Липова Н.Е. Рязанова,

управляющий ТСЖ «Петровское» Ю.А. Мартынов,

в присутствии жильцов дома №41 Р.О. Кощеева, Г.М. Михайлова, Д.Г. Ольшанской, произвела обследование подвала и первого этажа дома №41 по улице Тимирязева с целью выяснения причин аварии и описания повреждений, вызванных аварией.

Комиссией установлено, что 05 июля 2023 года в 9 часов 30 минут утра произошел прорыв водопроводного трубопровода с холодной водой в подвал указанного дома, в результате чего подвал был затоплен на высоту около 10 сантиметров. Указанный уровень воды держался в течение 2 часов.

Меры, принятые по локализации последствий аварии и причиненного ущерба: была вызвана коммунальная служба. Работники аварийной службы МУП «Водопровод» прибыли на место аварии через час после вызова. Откачка воды произведена сразу после прибытия.

В результате аварии были затоплены подвальные помещения №№1, 2, 3, 4, 6, 12, 16, размыт грунт, оголены ростверки.

Подписи:

Якушев

Рязанова

Мартынов