# Акт №18

# технического состояния оборудования

г. Иркутск                                                                                 26 августа 2023 года

Комиссия в составе:

1. председатель — главный инженер В.И. Исхаков,

2. начальник отдела теплотехнического обеспечения Е.Р. Хакимов;

3. инженер отдела теплотехнического обеспечения Ю.Г. Арсеньев

произвела обследование технического состояния следующего оборудования: насос водяной Н-265РА, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. Мира, д. 26, территория вокруг административного здания ООО «Маргинал», и составила настоящий акт технического состояния, о нижеследующем: оборудование находится в рабочем состоянии, повреждений не выявлено. При пробном запуске мощность насоса соответствует заявленным техническим характеристикам.

Результаты обследования технического состояния: оборудование готово к работе в осенне-зимний отопительный сезон.

# Акт технического состояния оборудования составлен в 1 экземпляре.

Подписи:

# Исхаков

Хакимов

Арсеньев