УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Учебные машины»

Иванов В.В.

20 октября 2023 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №11-Д

ООО «Учебные машины»

Комиссией в составе:

главный инженер Пряхин Олег Евгеньевич,

начальник отдела капитального строительства Студеникин Назар Игоревич,

старший специалист по имуществу и ремонту Левушкин Алексей Петрович,

назначенной приказом от 19 октября 2023 года № 256-П, произведен осмотр здания гаража №1.

По итогам осмотра выявлено: повреждение настенных желобов, трещины штукатурки фасада здания.

Для устранения вышеуказанных дефектов необходимо:

| № п\п | Дата | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 01.11 | замена настенных желобов на оцинкованные | п.м. | 300 |
| 2 | до 01.11 | перетирка штукатурки фасада | м2 | 200 |

Подписи:                                                                                       Дата: 20.10.2023

Пряхин

Студеникин

Левушки