Кому:  Генеральному директору ООО «Локус»

Ю.Г. Шорникову

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений

В результате проверки, проведенной 02.09.2023 года прокуратурой Ленинского района Вологодской области, в соответствии с приказом от 29.08.2023 года №РР-123/23, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, указанные в акте проверки от 04.09.2023 года №А-1136/23:

1. Огнетушитель углекислотный №4 мая 2018 года выпуска, подлежащий согласно требованиям по эксплуатации не реже 1 раза в год контролю массы заряда, в нарушение п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, по состоянию на 02 сентября 2023 года на проверку направлен не был.

2. Огнетушитель углекислотный №6 апреля 2021 года выпуска, подлежащий согласно требованиям по эксплуатации не реже 1 раза в год контролю массы заряда, в нарушение п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, по состоянию на 02 сентября 2023 года на проверку направлен не был.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Наличие указанных нарушений свидетельствует о том, что пожарная безопасность помещений и работников организации обеспечена не в полной мере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и принять меры об устранении указанных в нем нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О принятых мерах сообщить прокурору Ленинского района Вологодской области в срок до 22.10.2023 года.

прокурор                                                       Ларин                                        Л.Н. Ларин