Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю 89-ОГ                                   5. Завод-изготовитель огнетушителя  ООО «Огнетушители»

2. Дата введения огнетушителей в эксплуатацию 01 марта 2023 6. Заводской номер огнетушителя АПР-54646

3. Место установки огнетушителя — холл 7. Дата изготовления огнетушителя 20 января 2023

4. Тип и марка огнетушителя ОП-5                                          8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ Вексон АВС

| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |
|  | внешний вид и состояние узлов огнетушителя | полная масса огнетушителя | давление (при наличии индикатора давления) или масса газового баллона | состояние ходовой части передвижного огнетушителя | принятые меры по устранению отмеченных недостатков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01.03.2023 ввод в эксплуатацию | отличное | 11,5 кг |  | отсуст. | отсутст. | Марков Е.А. инженер ПБ |